Опросный лист для выбора реле температуры CCS™ DUAL-SNAP®

| Информация о заказчике |
| --- |
| Предприятие: | Промышленность: |
| Адрес: |
| Ф.И.О. | Должность: |
| Тел. / факс: | e-mail |

| Технические характеристикиТехнические характеристики |
| --- |
| Температура рабочей среды в точке срабатывания, °C: Действительное значение При увеличении температуры При уменьшении температуры Желаемая зона нечувствительности реле температуры, °C: Значение Максимальная температура в системе, °C: Значение Рабочая среда: Тип Максимальное давление рабочей среды вокруг температурного зонда реле, бар: Значение Исполнение реле: Общепромышленное Взрывозащищенное, вид взрывозащиты Exd¦¦CT6 Взрывозащищенное, вид взрывозащиты Exd¦¦T6 Сертификация (для взрывозащищённых реле): Для использования в России и странах Таможенного союза Другое Температура окружающей среды, °C: Другое Ограничения по габаритным размерам реле: Требуемая длина капиллярной трубки: Без капиллярной трубки Капиллярная трубка длиной 1,5 метра Капиллярная трубка длиной 3 метра Капиллярная трубка длиной 4,5 метра Капиллярная трубка длиной 7,5 метра Другое | Требуется ли поставка температурной гильзы к реле температуры: Нет Да Длина гильзы: 4 ½” 7 ½” 10 ½” 13 ½” Диаметр внешней резьбы гильзы: ¾” -14NPT 1” -11 ½ NPT Электрические характеристики Исполнение микропереключателя Однополюсный переключающий (SPDT) Двухполюсный переключающий (DPDT) Другое Коммутируемый ток, А Действительное значение При резистивной нагрузке При индуктивной нагрузке cos φ = Другое Напряжение, В Действительное значение Переменное Постоянное Требуемое исполнение электрических выводов Свободные проводники, длина 1 м Кабель, длина 1 м Клемная коробка Клемная коробка с кабельным вводом (диаметр изоляции кабеля заказчика мм) Другое Дополнительные технические требования Точность повторения Нечувствительность к ударам и вибрации Нечувствительность к изменениям температуры Габаритные размеры Крепление в любом положении Цена Срок службы |

Требуемое количество: шт. Желаемые условия поставки: Как результат рассмотрения данного опросного листа Вы хотите получить от нас (выберите только один вариант): Технико-коммерческое предложение на поставку Счет на оплату или проект договора Дата заполнения

Дополнительные замечания или комментарии: